DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

D.Lgs. 152/06 – L.R. 20/06  e DPGRT 46/R del 08/09/2008

# COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Marca da Bollo

€ 16.00

ALL’ UFFICIO AMBIENTE del Comune di Barberino Val d’Elsa

(se cartacea in n.2 copie se inferiore a 100 AE)

Il sottoscritto quale [    ] proprietario [    ] esercente attività

comunica i seguenti dati

PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI/TERRENI:

Cognome ________________________________________ Nome __________________________________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________________________ (Prov. ____ )

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________________________

| Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Residenza:  Comune di _________________________________ ________________CAP __________ (Prov. ______ )

## Via/P.zza ______________________________________________________________________________ n. _______

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@_____________________

Altri comproprietari: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITA’ NEGLI IMMOBILI:

Cognome ________________________________________________________ Nome __________________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________________________ (Prov. ____ )

Cittadinanza italiana ovvero _________________________________________________________________________

| Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Residenza:  Comune di _________________________________ _______________CAP __________ (Prov. ______ )

## Via/P.zza _____________________________________________________________________________ n. _______

Tel. _______________________________ cell. _________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@_____________________________________

[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società

[   ] Proprietario/comproprietario 	[   ] Affittuario

[   ] Presidente ____________________	[   ] _________________________________

Codice Fiscale_____________________________________P.IVA_________________________________________

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________

con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di ____________________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza _____________________________________________________________________________ n. _______

CAP _______________________  Tel. _________________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@_____________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________ al n. ___________

Iscrizione al Tribunale di __________________________________________________al n. ___________ (se previsto)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA

(solo in caso di scarichi assimilati)

[ ] AGRICOLTURA

[ ] COMMERCIO INGROSSO

[ ] ARTIGIANATO

[ ] SERVIZI

[ ] INDUSTRIA

[ ] TURISTICO – RICETTIVA

[ ] PUBBLICO ESERCIZIO

[ ] TELECOMUNICAZIONI

[ ] COMMERCIO DETTAGLIO

[ ] ALTRO _____________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152, della L.R. 20/06 e del DPGRT 46/R del 8/09/2008, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti dal seguente insediamento:

LOCALIZZAZIONE INSEDIAMENTO:

Ubicato nel Comune di _______________________________________ in Loc______________________________

Via _________________________________________________ n°_____, meglio identificato nella relazione allegata

FOGLIO CATASTALE  N° _______________ PARTICELLA N°____________ SUB ___________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- che per l’insediamento di cui in premessa, da cui si origina lo scarico idrico di reflui, non sussiste l’obbligo di allacciamento in quanto posto ad una distanza superiore a 50 m.l. dalla pubblica fognatura

- che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;

- che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione.

- di essere a conoscenza che possono essere previste spese aggiuntive per l’istruttoria della pratica in conseguenza alla richiesta del parere ARPAT.

- che le acque reflue provenienti dall’insediamento sono classificabili:

[ ] ACQUE REFLUE DOMESTICHE ,come definito al punto g) art.74 Dlgs 152/06: («acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) [ ] ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE (ai sensi dell’art. 101 comma 7 D.lgs 152/06) Tipo attività __________________________________________________ Denominazione ________________________________________________ - in quanto provenienti da insediamento individuato al n°_____ della tabella 1 (allegata), tipologie di cui ai punti a) b) c) d) all’art. 101 del D.lgs 152/06; - in quanto provenienti da insediamento individuato al n°_____ della colonna B della tabella 2 (allegata) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

6. che gli scarichi sono originati da:

[ ] SERVIZI IGIENICI mc/anno: _________________

[ ] IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO e/o CLIMATIZZAZIONE mc/anno: _________________

[ ] LAVORAZIONE mc/anno: _________________

[ ] ACQUE METEORICHE mc/anno: _________________

[ ] ALTRO mc/anno: _________________

7.che il NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI DI PROGETTO è:______________________________________

[da calcolare ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera a) d. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed del DPGR 46/r del 2008.]

8.che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:

[ ] ACQUEDOTTO mc/anno: _________________

[ ] POZZO N. CONTATORE: ________________ mc/anno: _________________

[ ] SORGENTE N. CONTATORE: ________________ mc/anno: _________________

[ ] ACQUE SUPERF. N. CONTATORE: ____________ mc/anno: _________________

[ ] ALTRO - N. CONTATORE: _______________ mc/anno: _________________

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, nome del corpo idrico da cui si attinge è: _______________________________

9. che il tipo di trattamento delle acque reflue domestiche installato, per scarichi sul suolo, ai sensi del R.R. n. 46/R/2008 (Allegato 2 Capo 2) è:

[ ] Fossa settica bicamerale o tricamerale + subirrigazione

[ ] Fossa settica bicamerale o tricamerale + percolazione mediante subirrigazione con drenaggio

[ ] Fossa settica di tipo Imhoff + subirrigazione

[ ] Fossa settica di tipo Imhoff + percolazione mediante subirrigazione con drenaggio

[ ] Fossa settica bicamerale o tricamerale + altro (specificare) ___________________________

[ ] Fossa settica di tipo Imhoff + altro (specificare) ____________________________

[ ] Altro (specificare) _______________________________________________________________

10. che il tipo di trattamento delle acque reflue domestiche installato, per scarichi in acque superficiali interne, ai sensi del R.R. n. 46/R/2008 (Allegato 3 Capo 1) è:

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + subirrigazione e drenaggio (nota b)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + trincea drenante

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + stagno o stagni in serie (nota a)

[ ] Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS – free water surface) (nota a)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + fitodepurazione combinata (HF, VF, FWS) (nota a)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + fitodepurazione combinata (HF, VF, FWS) + filtro a

sabbia (nota a)

[ ] Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata (HF, VF, FWS) (nota a)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + filtro a sabbia intermittente

[ ] Fossa settica tricamerale + stagno (nota a)

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + filtro percolatore o a fanghi attivi o biodischi

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + impianto di areazione prolungata

[ ] Fossa settica bicamerale, tricamerale o di tipo Imhoff + impianto ANOX – OX

[ ] Impianto SBR (sequenze batch reactor)

[ ] Chiariflocculazione

[ ] Impianto biologico + fitodepurazione

[ ] Impianto a cicli alternati spaziali o temporali

[ ] Altro (specificare) _______________________________________________________________

NOTE

a) L’utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere favorevole dell’ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purché rispettino le condizioni urbanistiche del comune.

b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto della buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo)

costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell’ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso e non si configura, quindi, coma organi di scarico sul suolo.

11. Nel caso di scarico esistente gli estremi della Concessione/Autorizzazione Edilizia o della Denuncia di Inizio Attività relative ai lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento sono i seguenti:

numero Concessione/ Autorizzazione / DIA ________________Anno___________

Titolare/i ____________________________________________________________

12.che il recapito finale dello scarico è il seguente:

[ ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE SIGNIFICATIVO* (**) [ ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE NON SIGNIFICATIVO* [ ] SUOLO E SOTTOSUOLO Nel caso di recapito sul suolo l’insediamento rientra tra quelli di cui all’art.100 comma 3 del D.Lgs 152/06 (*) art. 124 comma 9 del D.Lgs. 152/06. DENOMINAZIONE CORPO IDRICO RICETTORE: _____________________________________ DENOMINAZIONE BACINO IDROGRAFICO: _________________________________________ LOCALIZZAZIONE SCARICO: Foglio Catastale N. _____________ Particella N._________ COODINATE PUNTO DI SCARICO: (______________________-________________________) (**) ai sensi dell’art.53 del DPGRT 46/r del 2008 sono considerati corpi idrici superficiali quelli rappresentati nella cartografia tecnica regionale consultabile sul sito internet della Regione Toscana. N.B. Ai fini autorizzatori di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli della lettera a) del comma 1 dell’art.53 del DPGRT 46/r del 2008.

13. che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;

14. che il pozzo ( in caso di approvvigionamento da pozzo ) è munito di contatore.

15. che il tecnico referente dell’interessato incaricato è:

[   ]   Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da

Cognome _______________________________________________________ Nome ______________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _________________________________________(Prov. ____ )

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________

| Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Residenza:  Comune di _________________________________ ____________CAP __________ (Prov. ______ )

Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________della Provincia di __________________________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _____________

Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________

E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

16. che, nel caso di scarichi sul suolo, in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico sull’area interessata dall’impianto:

[ ] è già stata rilasciata idonea autorizzazione (pratica n. _________ del _____________ che si allega in copia)

[ ] viene contestualmente presentata idonea domanda di autorizzazione

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lg.196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data ___________

Firma 									Il tecnico incaricato

__________________________________				________________________________

(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare  			(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)  		             fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

(oppure 3 copie nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.)

- Relazione tecnica sugli scarichi contenente:

- Descrizione dell’ impianto di depurazione, fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e lo schema a blocchi del funzionamento

- Planimetrie e sezioni dettagliate di ogni unità di trattamento dell’impianto di depurazione (vasche di sedimentazione primaria e secondaria, vasca biologica, trattamento fanghi, etc.)

- Stima delle caratteristiche qualitative dello scarico prima e dopo la depurazione (allegare eventuali dati analitici)

- Stima delle caratteristiche quantitative dello scarico prima e dopo la depurazione (allegare eventuali dati analitici)

- Indicazione della variabilità dello scarico (continuo - discontinuo - intermittente - periodico - saltuario etc.). Nel caso di scarichi discontinui periodici indicare la frequenza

- Disposizioni per una corretta gestione dell’impianto quali manutenzioni, specifiche conduzioni, controlli o quant’altro necessario per un corretto funzionamento, stesura di un PIANO DI MANUTENZIONE E GESTIONE (PMG) del sistema di smaltimento adeguato indicante la tipologia ed il numero di operazioni annue da fare in base anche alla tabella 4 capo 2 del DPGRT 46/r/2008.

- indicare in caso di assimilazione la tipologia di attività ricadente nella Tabella 1 capo 1 del DPGRT 46/r/2008.

La relazione dovrà essere timbrata e firmata dal tecnico redigente e dal richiedente l’autorizzazione allo scarico.

- Relazione Geologica per scarichi domestici con recapito sul suolo, nel sottosuolo ed in corpi idrici secchi più di 120 giorni all’anno.

- Dichiarazione del Tecnico circa l’assenza della Pubblica Fognatura ai sensi dell’art. 27 comma 4 del D.Lgs. n°152/99 e s.m.i.

- Planimetria ubicativa dello stabilimento in scala 1:2000

- Elaborato/i grafico/i in scala adeguata (di solito 1:100) contenente:

- servizi igienici, mense etc.;

- rete fognaria interna allo stabilimento, opportunamente contraddistinta fra acque meteoriche, acque derivanti dai servizi igienici od altre utilizzazioni assimilabili, acque miste (con indicazione delle componenti che le determinano) e quant’altro;

- indicazione degli eventuali pozzi e/o altre fonti di prelievo;

- pozzetti di ispezione terminale, a monte e a valle dell’impianto di depurazione;

- localizzazione del punto di scarico nel corpo ricettore;

- schema a blocchi dell’impianto di depurazione;

- Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000;

NEL CASO DI PISCINE

- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche della piscina con indicazione delle modalità di declorazione e la gestione delle acque di contro lavaggio dei filtri, descrivere se ci sono pozzetti di decantazione prima dello scarico etc…..;

- planimetria identificativa della localizzazione della piscina e delle condotte di acque di scarico;

- descrizione del punto di scarico (se confluisce alla sub irrigazione ci vuole la relazione del geologo)

se previsto scarico su suolo o fossetto campestre ci vuole la nota del geologo che garantisce la possibilità di effettuare ciò.

TABELLA 1 (Allegata alla richiesta di autorizzazione)

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE (Art.101 comma 7 D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152)

| N. | TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO |
| --- | --- |
| 1 | imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura; |
| 2 | imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli affluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 122, c.2 del D.Lgs 152/06, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogniuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06. |
| 3 | imprese dedite alle attività di cui ai n. 1 e 2 precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; |
| 4 | impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; |

TABELLA 2 Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche - (tabella 1 allegato 2 DPGRT 46/r del 2008)

| TABELLA 1. - Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività; che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo. |  |  |  |
| A | B | C | D |
| N° | TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA | Condizioni vincolanti per lo scarico |  |
|  |  | in pubblica fognatura (2) | fuori dalla pubblica fognatura |
| 1 | Attività; di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività; domestiche |  |  |
| 2 | Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6 - allegato 5 del decreto legislativo) |  | (1h) |
| 3 | Custodia di animali non ai fini di allevamento, ivi inclusi i giardini zoologici - Toilette per animali domestici (168) |  | (1h) |
| 4 | Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività; dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione |  | (1a) (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 5 | Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve) | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 6 | Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini | Carico <= a 100 AE | (1b) (1i) Carico <= a 100 AE |
| 7 | Produzione di prodotti di panetteria | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 8 | Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 9 | Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 10 | Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè;, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 11 | Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione. | Carico <= a 100 AE | (1b) - Carico <= a 100 AE |
| 12 | Grandi magazzini - Supermercati - Ipermercati - Centro commerciali | Carico <= a 100 AE | Carico <= a 100 AE |
| 13 | Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù;, aree di sosta camper | Carico <= a 200 AE | Carico <= a 200 AE |
| 14 | Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d'epoca |  |  |
| 15 | Case di riposo (senza cure mediche) |  |  |
| 16 | Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina |  |  |
| 17 | Bar, caffè;, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione |  |  |
| 18 | Mense e fornitura di pasti preparati |  | Carico <= a 100 AE |
| 19 | Servizi all'infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado |  |  |
| 20 | Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria | (1c) | (1c) |
| 21 | Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi | (1c) | (1c) - Carico <= a 100 AE |
| 22 | Discoteche, sale da ballo, night, pubs, sale giochi e biliardi e simili |  |  |
| 23 | Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) |  |  |
| 24 | Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità; massima complessiva di 100 Kg. | (1d) | (1d) |
| 25 | Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza |  |  |
| 26 | Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico | (1e) | (1e) |
| 27 | Stabilimenti idropinici ed idrotermali |  |  |
| 27-bis | Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc | (1e) | (1e) |
| 27-ter | Piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc | (1e) (1f) | (1e) (1g) |
| 28 | Attività; di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da almeno due delle tipologie di attività; precedenti. | Carico <= a 100 AE nel rispetto dei limiti di ciascun punto | Carico <= a 100 AE nel rispetto dei limiti di ciascun punto |
| NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D |  |  |  |
| 1. Le attività; incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempre che rispettino integralmente le seguenti condizioni che devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico: |  |  |  |
| a) | il limite sul livello dei solidi sospesi è; determinato a cura dell'autorità; competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale; |  |  |
| b) | deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale; |  |  |
| c) | le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue; |  |  |
| d) | senza lo scarico di sostanze solventi; |  |  |
| e) | lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione; |  |  |
| f) | l'assimilazione non è; concessa in caso di parere negativo del gestore in ordine alla compatibilità; dello scarico con la salvaguardia dell'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio delle rete fognaria ricevente; |  |  |
| g) | nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo, connesso al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del Reg. reg. n. 23/R del 26 febbraio 2010, l'assimilazione è; concessa qualora il Cl attivo libero nelle acque scaricate, dalle vasche di balneazione, sia inferiore ai limiti della tabella 3 del decreto legislativo; |  |  |
| h) | in caso di scarico in corpi idrici superficiali è; necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità; sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità; sanitarie; |  |  |
| i) | deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta. |  |  |
| 2. L'utilizzo nelle attività; di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C). |  |  |  |