# Fac-simile

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ex D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152

PER IMPIANTI NUOVI, PER MODIFICHE O TRASFERIMENTI DI IMPIANTI ESISTENTI

____________________________________________________________________________________________________________________________________

[   ] Allo Sportello Unico del Comune/dei Comuni di___________

(in n. 5 copie) per la successiva trasmissione a

Al Presidente della  Provincia di ______________

Al Signor Sindaco del Comune di ______________

Ad ARPAT Dipartimento/Servizio di ______________

Alla ASL Firenze [U.F. ISP e U.F. PISLL] zona________

[   ]  Alla Provincia di Firenze

(nei casi in cui non sia attivo il SUAP del Comune) in n. 4 copie (di cui una con domanda in bollo)

per la successiva trasmissione a

Comune, ARPAT, ASL

Oggetto: domanda per autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs. 03/04/2006, n. 152

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________prov____________il____________________

Residente a __________________________________________________________________prov______in via/piazza__________________________________________________tel. n__________________________

Codice fiscale_______________________________________Partita IVA_____________________________

Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________

Con sede legale in via _____________________________________________________________________

consapevole  delle responsabilità penali  cui  può andare incontro in  caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

## CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per:

- [comma 2] costruzione di un nuovo impianto, da ubicare in _____________________________________

- [comma 8] modifica sostanziale di un impianto esistente, ubicato in _______________________________

- [comma 2] trasferimento di un impianto esistente da_____________________a_____________________

(indicare la voce per la quale si chiede l’autorizzazione)

A tal fine si allega 							[  ]   relazione tecnica ed allegati;

[  ]   fotocopia documento di identità;

[  ]   diritti di istruttoria;

______________lì_____________

_____________________________

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

Privacy: i dati personali forniti con la seguente modulistica saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

#### RELAZIONE TECNICA

- ANAGRAFICA

Nome ditta ed esatta ragione sociale __________________________________________________________

Settore di appartenenza (industria, commercio, artigianato) ________________________________________

Codice ISTAT (1991)_______________________________________________________________________

Settore produttivo (chimico, meccanico, ecc.)____________________________________________________

Indirizzo legale e n. telefonico________________________________________________________________

Nome del legale rappresentante______________________________________________________________

Nato a_________________________________il________________________________________________

Residente a ________________________________ in via/piazza___________________________________

Indirizzo dell’insediamento produttivo per il quale si richiede l’autorizzazione e n. telefonico

________________________________________________________________________________________

Nome responsabile dello stabilimento__________________________________________________________

Data presunta inizio attività o trasferimento			GG/MM/AA

Date presunte eventuali modifiche						GG/MM/AA

Periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto _______________

Totale addetti attuali……………………….

Articolazione dell’orario di lavoro (1 turno/die, 2 turni/die, 3 turni/die)……………………….

Eventuale studio tecnico/professionale incaricato della pratica

Denominazione studio tecnico/professionale/ libero professionista: __________________________________

Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______)

Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata

- PRODUZIONI, MATERIE PRIME

- elencare tutte le singole materie prime, il loro consumo orario, giornaliero, annuo.

| Materie prime ed ausiliarie | Quantità | Fase di lavorazione | Sistemi di protezione ambientale (aspirazioni, cicli chiusi) adottati per reparto e/o per lavorazioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | kg/g | kg/a |  |  |

- elencare tutti i prodotti finiti e la loro quantità mensile e/o annua;

- elencare le sostanze in deposito, con relativo stato fisico (solido, liquido, gassoso) distinte per:

- materie prime

- prodotti intermedi

- prodotti finiti

- rifiuti

- materie prime secondarie

- altro

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- descrivere per ciascuna sostanza le modalità di stoccaggio (i contenitori, recipienti ecc….) ed il luogo dell’azienda in cui sono/saranno ubicati:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- CICLI TECNOLOGICI

  - Per ogni prodotto descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni (in ore/giorno e giorno/anno) che vengono effettuate per passare dalle materie prime al prodotto finito con specificazione della durata;

  - Predisporre uno schema a blocchi del processo con l'indicazione dei flussi e dei singoli punti di emissione (camini, sfiati, torce, aspirazione da ambiente di lavoro) contrassegnati con un numero progressivo o sigla;

  - Per ogni singola fase dovranno essere descritte:

- le apparecchiature utilizzate

- le condizioni di funzionamento

- la eventuale periodicità di funzionamento

- i tempi necessari per fermare gli impianti

  - Nel caso di art. 269 comma 8 (modifiche impianto) descrivere dettagliatamente le modifiche per cui viene richiesta l’autorizzazione con indicazione delle emissioni coinvolte;

- EMISSIONI

  - Per ogni singola fase delle lavorazioni si devono dichiarare tutte le emissioni di fumi, gas, vapori, polveri ed esalazioni precisando se restano nell’ambiente di lavoro o se vengono espulse all’esterno.

- Le emissioni che vengono espulse all’esterno dovranno essere identificate con un indice progressivo (es. E1, E2, E3, ecc.). Tale indice dovrà poi essere riportato nella planimetria in corrispondenza del punto di emissione in atmosfera.

- Allegare il quadro riassuntivo delle emissioni (come da fax-simile scheda A.1 Allegato 2 parte I della DGRT 4356/1991, e reperibile sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm) dove sia specificato per ogni punto emissivo (nel caso di modifiche d’impianto dovranno essere allegati due quadri emissivi prima e dopo la modifica), :

- Sigla ed origine emissione;

- portata (indicando eventuale range) dell’aeriforme in Nm3/h;

- sezione;

- temperatura massima dell’emissione in °C;

- frequenza e durata delle emissioni (h/g, g/a);

- altezza del punto di emissione in atmosfera dal livello del suolo (in m.);

- sostanze inquinanti nell’aeriforme espresse in flusso di massa (Kg/h) e concentrazione (mg/Nm3) (per la metodologia UNICHIM, qualora non sia applicabile o non esista il metodo UNICHIM dovrà essere specificato il metodo adottato)

- IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

  - Si intende la descrizione di interventi basati sull'adozione della miglior tecnologia disponibile quali ad esempio:

- adozione di materie prime e/o combustibili con caratteristiche migliorative nei riguardi delle emissioni in atmosfera;

- adozione di modifiche di processo e/o cicli tecnologici meno inquinanti;

- adozione di impianti di abbattimento delle emissioni;

  - Se le emissioni sono trattate in impianti di abbattimento, devono essere compilate ed allegate le apposite schede (come da fax-simile Allegato 2 parte II della DGRT 4356/1991, e reperibili sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm) relative all’impianto di abbattimento che si intende adottare integrate dai dati di seguito elencati, ove mancanti:

- descrizione dettagliata dell'impianto e indicazioni in merito al rendimento dell’impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere;

- disegno quotato;

- relazione sui metodi di indagine e sugli studi eseguiti per accertare la capacità di abbattimento ed il rendimento in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto industriale;

- tempi e frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- esistenza nei condotti dei fori per i prelievi di analisi a monte e a valle (art. 3.6 del D.P.R. n. 322/71);

- esistenza dei condotti di scarico in atmosfera degli aeriformi nel caso che l’impianto di abbattimento sia collocato all'interno dell'ambiente di lavoro;

- indicazione del rispetto della normativa sugli scarichi liquidi (per impianti ad umido).

- frequenza e durata delle emissioni;

- portata massima dell’aeriforme in Nm3/h trattata dall’impianto di abbattimento;

- composizione della emissione a monte ed a valle dell’impianto di abbattimento;

- descrizione tecnica dell’impianto comprendente lo schema dello stesso, il principio di funzionamento, il rendimento di abbattimento garantito dal costruttore. Se l’impianto funziona secondo un ciclo ad umido deve essere indicata la destinazione delle acque di scarico;

- frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sugli impianti di abbattimento.

- IMPIANTI TERMICI

Riscaldamento n. totale impianti…………………..

Cicli produttivi n. totale impianti………………….

Misti n. totale impianti…………………………….

Compilare in ogni sua parte e per ogni tipologia di impianto termico (compresi i civili) la scheda relativa alle caratteristiche dell’impianto (come da fax-simile scheda B.1 Allegato 2 parte I della DGRT 4356/1991, e consultabile sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm) o in alternativa fornire i seguenti dati:

- tipo di combustibile impiegato;

- potenzialità effettiva in Kcal/h;

- consumo combustibile in Kg/h;

- funzionamento dell’impianto termico espresso in giorni/settimana e giorni/anno;

- viscosità del combustibile espressa in °E a 50 °C;

- zolfo totale (% in peso);

- temperatura fumi in uscita al camino espressa in °C;

- portata fumi espressa in Nm3/h;

- velocità fumi espressa in m/s;

- quantità di inquinanti in mg/ Nm3;

- altezza camino dal suolo espressa in m.;

- raggio interno del camino espresso in cm;

- presenza di sistemi e/o dispositivi di additivazione ed emulsionamento, specificando quantità e qualità delle sostanze impiegate.

- VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE EMISSIONI SULL'AMBIENTE;

Sarà cura dell’U.O. Aria richiedere sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta (tipologia di attività, inquinanti ecc…) eventuali calcoli di dimensionamento dell'altezza dei camini ai fini della migliore dispersione in atmosfera delle emissioni inquinanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche della zona;

- ALLEGATI (Allegare obbligatoriamente le seguenti documentazioni)

- Estratto di mappa catastale;

- Planimetria orientata (scala 1:2000 ove disponibile, altrimenti in scala 1:10000) della località ove è ubicato lo stabilimento indicando in particolare la zona occupata dallo stesso, la destinazione urbanistica dell’area e gli edifici con le loro altezze per un raggio di 500 metri.

- Planimetria (in scala 1:100) dello stabilimento che dovrà riportare:

- il perimetro della proprietà e dello stabilimento;

- l’indicazione delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali;

- il tracciato di massima delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli aeriformi;

- i punti di emissione con la loro denominazione in sigla (E1, E2, E3, ecc.);

- prospetti (in scala 1:100) dello stabilimento riferita ai lati dove si prevede l’installazione delle emissioni con indicati i camini;

- schede di sicurezza di tutte le materie prime utilizzate;

- Quadro riassuntivo delle emissioni (per emissioni oggetto di modifica i quadri emissivi da allegare saranno due uno  prima ed uno dopo la modifica) (come da fax-simile scheda A.1 Allegato 2 parte I della DGRT 4356/1991, e reperibile sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm);

- Eventuali schede impianti di abbattimento (come da fax-simile Allegato 2 parte II della DGRT 4356/1991, e reperibili sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm);

- Schede impianti termici (come da fax-simile scheda B.1 Allegato 2 parte I della DGRT 4356/1991, e reperibile sul sito internet della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/aria.htm);

- Copia in formato digitale di tutta la documentazione presentata  (con eventuale esclusione degli elaborati grafici). Il CD – rom o il floppy disk va consegnato unitamente alle copie cartacee. I formati consigliati sono: per le tabelle riepilogative word (.doc); - excel (.xls); per le planimetrie pdf; per il tutto il resto word;

- (per ASL) allegare, compilata in ogni suo punto, la scheda C modello N.I.P. 48-68 relativo ai Nuovi Insediamenti Produttivi

| QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI |
| --- |
| Pag ….. di pagg ……… Stabilimento …………………………………………………………………………………………. P.za/via ………………………………………………….. Comune …………….. Provincia ………. |
| Sigla | Origine | Portata fumi secchi (Nm3/h) (1) | Sezione (m2) | Temp. Emiss. (°C) (1) | Velocità allo sbocco (m/sec) (1) | Altezza camino (m) | Durata emissione | Impianto di abbattimento (*) | Stima Inquinanti emessi (3) |
|  |  |  |  |  |  |  | h/g | g/a |  | Inquinanti | mg/Nm3 | kg/h |

| Nota: |  |
| --- | --- |
| (1) il dato può derivare da stima |  |
| (2) vedi elenco impianti di abbattimento |  |
| (3) indicare in allegato la metodologia di stima impiegata |  |

*	C= ciclone; FT= filtro a tessuto; PE= precipitatore elettrostatico;

AU= abbattitore ad umido; AUV= abbattitore ad umido venturi;

AS= assorbitore; AD= adsorbitore; PT= post-combustore termico;

PC= post-combustore catalitico; altri: specificare.

## SCHEDA “C”

IMPIANTO AUTONOMO(1) DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

Dati necessari per la valutazione dell’impianto

- SORGENTE E PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI.

1.1 Tipo di inquinante:		Fumi			(	di ……………………………….

Polveri			(	di …………………...…………..

Fibre			(	di …………………………...…..

Gas o Vapori		(	indicare quali ………………….

…………………………………..

…………………………………..

1.2 Attività o processo che emette l’inquinante: ……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

1.3 Durata media (ore/giorno) dell’attività o processo che emette l’inquinante: ……………………..

1.4 Sono presenti correnti d’aria che possono perturbare la propagazione?

SI (        NO (

- DATI DI PROGETTO PER GLI ORGANI DI CAPTAZIONE (CAPPE ASPIRANTI).

2.1 Allegare per ciascuna delle varie cappe aspiranti dell’impianto i seguenti dati:

-  Schema e dimensioni con indicazione della posizione delle sorgenti e degli operatori.

-  Distanza dell’operatore dalla sorgente emettente:		d= ………………………….(m)

-  Velocità di cattura adottata in fase di progetto:			vc= ……………………….(m/s)

-  Temperatura dell’aria all’ingresso della cappa:			t= …………………………(°C)

(se diversa dalla temperatura ambiente)

-  Portata adottata:							Q= ……………………..(m3/h)

- RETE DEI CONDOTTI.

3.1 Allegare uno schema generale (quotato) dell’intera rete dei condotti indicando:

- Materiali utilizzati.

- Diametri interni e lunghezza dei vari tratti.

- Cambiamenti di sezioni.

- Raggi di curvatura dei gomiti.

- Angoli delle confluenze.

- Altre accidentalità (serrande ecc.).

- Posizionamento dei fori previsti per la verifica delle portate.

- Conformazione e dimensioni dell’organo d’espulsione in atmosfera.

- IMPIANTI D’ABBATTIMENTO.

4.1 Tipo d’impianto:			Ciclone			(

Filtro a maniche		(

Filtro a cartucce		(

Filtro elettrostatico		(

Filtro a carboni attivi		(

Altro (specificare quale)	(

4.2 Perdita di carico dell’impianto d’abbattimento:			Δp= ……………….(Pa)

4.3 Allegare fotocopia delle caratteristiche dell’impianto d’abbattimento dichiarate dal costruttore.

- GRUPPO VENTILATORE – MOTORE.(2)

5.1 Allegare fotocopia della curva caratteristica del ventilatore adottato, indicando:

- Portata:							Q= ……………………(m3/h)

- Prevalenza						Δp= …………………..(Pa)

- Velocità della girante:					(= …………………....(giri/min.)

- Rendimento del ventilatore				(= ………………….…(%)

5.2 Potenza del motore					p= ……………………..(Kw)

- ARIA DI REINTEGRO

6.1 E’ previsto un impianto d’immissione forzata dell’aria di reintegro?

SI (		NO (

6.2 Allegare uno schema quotato dell’impianto d’immissione forzata dell’aria di reintegro indicando:

- Portata adottata:		Q= ………………(m3/h)

- E’ previsto il riscaldamento dell’aria immessa?			SI (                NO (

- RICIRCOLO DELL’ARIA ESTRATTA(3)

7.1 E’ previsto il ricircolo dell’aria estratta?				SI (                 NO (

Data ……………………….					Timbro e firma del professionista

_____________________________________

NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA:

- Per impianto autonomo è da intendere un impianto che, aspirando da una o più cappe, convoglia, attraverso un condotto o rete di condotti, l’inquinante catturato assieme all’aria di trasporto ad uno specifico gruppo aspirante.

- In ambiente con pericolo di esplosione o incendio (norme CEI 64-2 e 31-30 per luoghi di classe 1 o 2) indicare la posizione del motore ed il tipo di impianto elettrico a sicurezza AD adottato.

- Il ricircolo dell’aria è ammesso solo in pochi e determinati casi, ed esclusivamente per esigenze tecniche di lavorazione. Il ricircolo dell’aria non è mai ammesso quando nell’aria inquinata sono presenti sostanze cancerogene o sospette cancerogene o allergizzanti per le quali non sono configurabili livelli di soglia.

N.B. Il presente allegato deve essere ripetuto per ogni singolo impianto autonomo.